## EMG, ECG ANEXO A
LOTE 1 ELECTRODOS ECG Y EMG
ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS | UNIDADES MÁXIMAS DEL PACK
09005816 | ELECTRODO DE AGUJA CONCENTRICA DESECHABLE PARA EMG. CONEXIÓN CLAVIJA 0,9MM. MEDIDAS 38MM X 0,45MM | AGUJA CONCÉNTRICA DESECHABLE PARA EMG CON SENSOR DE PLATA CENTRADO DE MÁXIMA PRECISIÓN. PUNTA ULTRA AGUDA. CABEZAL ERGONÓMICO CON INDICADOR DE DIRECCIÓN DEL SENSOR. MEDIDAS 38MMx0,45MM. CONECTOR DE CLAVIJA 0,9MM. TIPO AMBU NEUROLINE | 25
1-50000 | ELECTRODO DESECHABLE PARA ECG CON RESPALDO DE FOAM. CONEXIÓN CORCHETE CENTRAL. MEDIDAS 32MM X 25MM | ELECTRODO DESECHABLE PARA ECG CON GEL SÓLIDO DE ALTA CONDUCTIVIDAD, CONEXIÓN CORCHETE CENTRAL. ALTA ADHESIVIDAD. RESPALDO DE FOAM. SENSOR DE PLATA DE ALTA CALIDAD. MEDIDAS 32MMX25MM. TIPO AMBU WHITE SENSOR WSP25-00-S | 600
1509001656 | ELECTRODOS DESECHABLE PARA ECG CON RESPALDO DE POLÍMERO. CONEXIÓN BANANA 4MM. MEDIDAS 49MM X 33MM | ELECTRODO DESECHABLE PARA ECG CON GEL LÍQUIDO, CONECTOR DESCENTRADO Y CONEXIÓN BANANA 4MM. ALTA ADHESIVIDAD. RESPALDO DE POLÍMERO. SENSOR DE PLATA DE ALTA CALIDAD. MEDIDAS 49MMx33MM. TIPO AMBU BLUE SENSOR SU-00-A/60 | 600
1-00107 | ELECTRODO DESECHABLE PARA ECG PRUEBAS DE ESFUERZO CON RESPALDO DE FOAM. CONEXIÓN BANANA 4MM. MEDIDAS 57MM X 48MM | ELECTRODO DESECHABLE PARA ECG CON GEL LÍQUIDO, CONECTOR DESCENTRADO CONEXIÓN BANANA 4MM. ALTA ADHESIVIDAD. RESPALDO DE FOAM. SENSOR DE PLATA DE ALTA CALIDAD. MEDIDAS 57MMx48MM. TIPO AMBU BLUE SENSOR R-00-S/25 | 500
09000096 | ELECTRODO DESECHABLE PARA MONITORIZACIÓN ECG CON RESPALDO DE FOAM. CONEXIÓN CORCHETE CENTRADO. MEDIDAS 44MM X 32MM. | ELECTRODO DESECHABLE PARA MONITORIZACIÓN ECG CON GEL LÍQUIDO, CONEXIÓN CORCHETE CENTRAL. ALTA ADHESIVIDAD. RESPALDO DE FOAM. SENSOR DE PLATA DE ALTA CALIDAD. MEDIDAS 44MMX32MM. TIPO AMBU WHITE SENSOR 4535M | 300
* Todos los artículos con el calificativo TIPO en la descripción, se indica como referencia respecto a las características técnicas. Pudiendo ofertar los artículos de otro fabricante o distribuidor siempre que cumplan con las características del fabricante de la referencia indicada.
Se aceptarán propuestas con artículos con una variación en las medidas inferior a ±10% respecto a las indicadas en este Anexo A.

## FISIO ANEXO A
LOTE 2 ELECTRODOS FISOTERAPIA (TENS)
REFERENCIA | ARTÍCULO | DESCRIPCCIÓN | UNIDADES MÁXIMAS DEL PACK
1-51430 | ELECTRODO FOAM PARA TENS Tamaño 5X5 cm. | Electrodos de cable conector y gel conductor incorporado, diseñado para usar con unidades de TENS y electroestimulación. Deberá disponer de una fina película de carbón para la conducción. La cubierta estará diseñada en FOAM y deberá ser de color blanco o similar. | 4
1-51431 | ELECTRODO FOAM PARA TENS Tamaño 5X9 cm. | Electrodos de cable conector y gel conductor incorporado, diseñado para usar con unidades de TENS y electroestimulación. Deberá disponer de una fina película de carbón para la conducción. La cubierta estará diseñada en FOAM y deberá ser de color blanco o similar. | 4
1-51433 | ELECTRODO PARA TENS Tamaño 25 mm diametro para dedos. | Electrodos de cable conector y gel conductor incorporado, diseñado para usar con unidades de TENS y electroestimulación. Deberá disponer de una fina película de carbón para la conducción. | 4
Se aceptarán propuestas con artículos con una variación en las medidas inferior a ±10% respecto a las indicadas en el Anexo A.