## ECG VALORACION
|  | CARACTERISTICAS SOBRE LA QUE SE VALORA LA CALIDAD | PUNTUACIÓN |  |  | VALORACIÓN
ARTICULOS A VALORAR LOTE 1 | ref. |  | Alta | Media | Baja | PUNTUACIÓN | MOTIVACIÓN
ELECTRODO DE AGUJA CONCENTRICA DESECHABLE PARA EMG. CONEXIÓN CLAVIJA 0,9MM. MEDIDAS 38MM X 0,45MM | 09005816 | Calidad y resistencia de la aguja | 2 | 1 | 0
|  | Geometría de la aguja y facilidad de inserción | 2 | 1 | 0
|  | Conductividad eléctrica y estabilidad de la señal durante el registro | 2 | 1 | 0
|  | Comodidad y tolerancia para el paciente | 2 | 1 | 0
ELECTRODO DESECHABLE PARA ECG CON RESPALDO DE FOAM. CONEXIÓN CORCHETE CENTRAL. MEDIDAS 32MM X 25MM | 1-50000 | Conductividad eléctrica y estabilidad de las propiedades durante el registro dinámico | 2 | 1 | 0
|  | Calidad y rendimiento del gel conductor | 2 | 1 | 0
|  | Capacidad adhesión a la piel durante el uso prolongado | 2 | 1 | 0
|  | Estabilidad de la señal en registros prolongados y dinámicos | 2 | 1 | 0
ELECTRODOS DESECHABLE PARA ECG CON RESPALDO DE POLÍMERO. CONEXIÓN BANANA 4MM. MEDIDAS 49MM X 33MM | 1509001656 | Conductividad eléctrica y estabilidad de las propiedades durante la monitorización | 0.5 | 0.25 | 0
|  | Rendimiento del gel conductor (capacidad de mantener la conductividad durante monitorización prolongada) | 0.5 | 0.25 | 0
|  | Capacidad adhesión a la piel y estabilidad durante el uso | 0.5 | 0.25 | 0
|  | Capacidad de obtener una señal sin interferencias ni artefactos relevantes. | 0.5 | 0.25 | 0
ELECTRODO DESECHABLE PARA ECG PRUEBAS DE ESFUERZO CON RESPALDO DE FOAM. CONEXIÓN BANANA 4MM. MEDIDAS 57MM X 48MM | 1-00107 | Conductividad eléctrica y estabilidad de las propiedades durante la monitorización | 0.25 | 0.125 | 0
|  | Rendimiento del gel conductor (capacidad de mantener la conductividad durante monitorización prolongada) | 0.25 | 0.125 | 0
|  | Capacidad adhesión a la piel y estabilidad durante el uso | 0.25 | 0.125 | 0
|  | Capacidad de obtener un señal sin interferencias ni artefactos relevantes. | 0.25 | 0.125 | 0
ELECTRODO DESECHABLE PARA MONITORIZACIÓN ECG CON RESPALDO DE FOAM. CONEXIÓN CORCHETE CENTRAL. MEDIDAS 44MM X 32MM | 09000096 | Conductividad eléctrica y estabilidad de las propiedades durante la monitorización | 0.25 | 0.125 | 0
|  | Calidad y rendimiento del gel conductor | 0.25 | 0.125 | 0
|  | Capacidad adhesión a la piel y estabilidad durante el uso | 0.25 | 0.125 | 0
|  | Facilidad de conexión en el corchete | 0.25 | 0.125 | 0
|  |  | 20 | 10 | 0

## REHAB-FISIOS VALORACION
|  | CARACTERISTICAS SOBRE LA QUE SE VALORA LA CALIDAD | PUNTUACIÓN |  |  | VALORACIÓN
ARTICULOS A VALORAR LOTE 2 | ref. |  | Alta | Media | Baja | PUNTUACIÓN | MOTIVACIÓN
ELECTRODO FOAM PARA TENS Tamaño 5X5 cm. | 1-51430 | Se valorará la calidad de los materiales y su confección en función del mantenimiento de sus propiedades inalterables a su uso. | 1.5 | 0.75 | 0
|  | Se valorará la capacidad adhesiva y minimización de la pérdida del pegado con el uso. | 1.5 | 0.75 | 0
|  | Se valorará la idoneidad del material para la fijación mediante esparadrapo. | 1.5 | 0.75 | 0
|  | Se valorará que sea moldeable, flexible y la facilidad de adaptación en la zona a tratar. | 1.5 | 0.75 | 0
|  | Se valorará el tipo de envasado, así como la presentación del producto: En concreto, se valorará la facilidad de extracción, la reutilización, la protección y la indicación del contenido. | 1.5 | 0.75 | 0
ELECTRODO FOAM PARA TENS Tamaño 5X9 cm. | 1-51431 | Se valorará la calidad de los materiales y su confección en función del mantenimiento de sus propiedades inalterables a su uso. | 1.5 | 0.75 | 0
|  | Se valorará la capacidad adhesiva y minimización de la pérdida del pegado con el uso. | 1.5 | 0.75 | 0
|  | Se valorará la idoneidad del material para la fijación mediante esparadrapo. | 1.5 | 0.75 | 0
|  | Se valorará que sea moldeable, flexible y la facilidad de adaptación en la zona a tratar. | 1.5 | 0.75 | 0
|  | Se valorará el tipo de envasado, así como la presentación del producto: En concreto, se valorará la facilidad de extracción, la reutilización, la protección y la indicación del contenido. | 1.5 | 0.75 | 0
ELECTRODO PARA TENS Tamaño 25 mm diametro para dedos. | 1-51433 | Se valorará la calidad de los materiales y su confección en función del mantenimiento de sus propiedades inalterables a su uso. | 1 | 0.5 | 0
|  | Se valorará la capacidad adhesiva y minimización de la pérdida del pegado con el uso. | 1 | 0.5 | 0
|  | Se valorará la idoneidad del material para la fijación mediante esparadrapo. | 1 | 0.5 | 0
|  | Se valorará que sea moldeable, flexible y la facilidad de adaptación en la zona a tratar. | 1 | 0.5 | 0
|  | Se valorará el tipo de envasado, así como la presentación del producto: En concreto, se valorará la facilidad de extracción, la reutilización, la protección y la indicación del contenido. | 1 | 0.5 | 0
|  |  | 20 | 10 | 0